POLITECHNIKA ŁÓDZKA, / Wydział FTIMS, kierunek: Informatyka stosowana / Przedmiot: Fizyka II
Rok akademicki: 2021/2022 / Semestr: 2 / Termin: śr 8.30 – 10.00 / Nr zespołu: 14	Nr ćwiczenia: T-08
	Wyznaczenie współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu
Nr albumu: / 242432	Imię i nazwisko / Tomasz Kowalczyk	Ocena z kolokwium: .......... / Ocena z raportu: ..........
Nr albumu: / 242403	Imię i nazwisko / Kacper Jagodziński	Ocena z kolokwium: .......... / Ocena z raportu: ..........
Data wykonania ćwiczenia: / 30.03.2022	Data oddania raportu: / 30.03.2022
Oświadczam/my, że zebrane w trakcie doświadczenia i wykorzystane w raporcie wyniki pomiarów, ich opracowanie, przygotowywanie sprawozdania i napisanie raportu są wynikiem pracy wyłącznie osób podpisanych pod oświadczeniem oraz, że żaden fragment sprawozdania nie jest kopią materiałów dostępnych w Internecie lub opublikowanych w innej formie, co potwierdzam/my podpisem. / ....................................................... .......................................................

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest:
1. Zapoznanie się ze zjawiskiem przewodnictwa cieplnego ciał.
2. Poznanie jednej z metod pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego.
3. Wyznaczenie wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego dla gipsu.
4. Poznanie metod analizy danych eksperymentalnych i sposobów wyznaczania niepewności pomiarowych.

2. Metoda pomiaru

W celu obliczenia współczynnika przewodnictwa cieplnego %ilambda gipsu, dokonano pomiarów wymiarów oraz temperatury ciała stałego w kształcie wydrążonego walca. W wydrążeniu zamontowano grzejnik elektryczny oraz 3 termometry na różnych głębokościach tego walca. Miernik wbudowany w zasilacz pozwala określić natężenie I oraz napięcie U prądu płynącego przez grzejnik. Moc wydzielaną w grzejniku powodującym ogrzewanie walca z gipsu można obliczyć ze wzoru:

P = U times I
(1)
Ściany cylindra są osłonięte i zakłada się, że ciepło nie wydostaje się przez nie na zewnątrz.
Rys1.

Mierzono czas i co 2 minuty zapisywano wartości temperatury z każdego z 3 termometrów. Po dostatecznie długim czasie ogrzewania, w cylindrycznej próbce wytwarza się stan dynamicznej równowagi. W tym stanie rozkład temperatury w walcu jest ustalony. Najwyższa temperatura panuje na wewnętrznej powierzchni cylindra, a najniższa na zewnętrznej powierzchni cylindra. Znajomość wartości temperatury w gipsowym cylindrze w dwóch różnych odległościach od jego osi pozwala wyznaczyć współczynnik przewodnictwa cieplnego ze wzoru:

%ilambda = {P times ln( {r_2} over {r_1} ) } over {2 %ipi times L(T_r1 - T_r2 ) }
(2)

gdzie: i – wartości temperatury odpowiednio w odległości r_1 i r_2 ( r_1 < r_2 ) od osi cylindra w warunkach stabilizacji temperatury. Sondy termometrów umieszcza się niewielkich otworkach o różnej głębokości wywierconych w bocznej powierzchni cylindra. Odległość czujnika sondy od środka walca można wyznaczyć dla poszczególnych otworów z zależności:

r_i = D over 2 -h_i
(3)
gdzie i przyjmuje wartości od 1 do 2.

Podstawiając wzory (1) i (3) do zależności (2) można otrzymać wyrażenie:

%ilambda = {U times I times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L(T_r1 - T_r2 ) }
(4)

3. Wyniki pomiarów i obliczenia

Wartości parametrów cylindra i wydrążonych w nim otworów zostały zapisane w tabeli 1, a
Wartości wielkości zmierzonych w eksperymencie są w tabeli 2.

tabela1
Wartości parametrów cylindra i wydrążonych w nim otworów

tabela2
Wartości wielkości zmierzonych w eksperymencie

Po pewnym czasie temperatura zaczęła się stabilizować(jak widać na wykresie 1), i te ustabilizowane pomiary temperatury, które posłużą do obliczeń, zostały zapisane w tabeli 3.

Wykres T(t) - temperatury od czasu

Obliczony średni wynik tych pomiarów jest też w tabeli 3.

tabela3
Wyniki pomiaru temperatury gipsu od czasu dla różnych położeń sondy pomiarowej.

Następnie określone zostały wartości wielkości stosowanych do określenia niepewności pomiarów i zapisane w tabeli 4.

tabela4
wartości wielkości stosowanych do określenia niepewności pomiarów

W celu wyznaczenia współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu należy podstawić obliczone wartości średnie temperatur (patrz tabela 3) oraz pozostałe potrzebne wartości (patrz tabela 1 i tabela 2) w miejsce odpowiednich wielkości występujących we wzorze (4):

%ilambda = {U times I times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L( overline {T_r1} - overline {T_r2} ) }
(5)
Korzystając ze wzoru (5) i danych zawartych w Tabeli 1, 2 i 3:

wzór6 podstawienie i obliczenie lambdy
(6)

W celu wyznaczenia niepewności dla otrzymanego współczynnika przewodnictwa cieplnego należy m. in. wyznaczyć niepewności dla napięcia prądu, natężenia prądu, średnicy walca, głębokości otworów w walcu, długości walca i średnich wartości temperatur.

Wzór na niepewność standardową typu A ma postać :

func u_A(x) = sqrt{ {1} over {n cdot (n -1)} cdot sum from{ i = 1 } to{n} (xi - bar x )^2 }
(7)
Po podstawieniu w miejsce symboli x, wartości temperatur, otrzymujemy:

func u_A(T_r1) = sqrt{ {1} over {n_1 cdot (n_1 -1)} cdot sum from{ i = 1 } to{n_1} (T_{r1,i} - overline { T_r1 } )^2 }
(8)
func u_A(T_r2) = sqrt{ {1} over {n_2 cdot (n_2 -1)} cdot sum from{ i = 1 } to{n_2} (T_{r2,i} - overline { T_r2 } )^2 }
(9)
gdzie: n_1 ⎻ liczba punktów eksperymentalnych o ustabilizowanej temperaturze , n_2 ⎻ liczba punktów eksperymentalnych o ustabilizowanej temperaturze .

Wzór podstawienie uA (Tr1)
(10)
Wzór podstawienie uA (Tr1)
(11)
Niepewność standardową typu B wyznacza się na podstawie niepewności wzorcowania %iDELTA p_x określonych przez rozdzielczość użytych przyrządów i przyjętych niepewności eksperymentatora %iDELTA e_x :

func u_B(x) = sqrt{ { (%iDELTA_p x)^{2} } over {3} + { (%iDELTA_e x)^{2} } over {3} }
(12)
W większości przypadków niepewność standardowa typu B równa się całkowitej niepewności standardowej pomiaru bezpośredniego, czyli u( x ) = u_B ( x ) .
Po podstawieniu w miejsce x symboli wielkości mierzonych, otrzymujemy:

u(U) = func u_B(U) = sqrt{ { (%iDELTA_p U)^{2} } over {3} + { (%iDELTA_e U)^{2} } over {3} }
(13)
u(I) = func u_B(I) = sqrt{ { (%iDELTA_p I)^{2} } over {3} + { (%iDELTA_e I)^{2} } over {3} }
(14)
u(D) = func u_B(D) = sqrt{ { (%iDELTA_t D)^{2} } over {3} }
(15)
u(h) = func u_B(h) = sqrt{ { (%iDELTA_t h)^{2} } over {3} }
(16)
u(L) = func u_B(L) = sqrt{ { (%iDELTA_t L)^{2} } over {3} }
(17)
func u_B(T_r1) = sqrt{ { (%iDELTA_p T_r1)^{2} } over {3} + { (%iDELTA_e T_r1)^{2} } over {3} }
(18)
func u_B(T_r2) = sqrt{ { (%iDELTA_p T_r2)^{2} } over {3} + { (%iDELTA_e T_r2)^{2} } over {3} }
(19)
Należy podstawić wartości do wzorów od (13) do (19):

Wzór podstawienie uU
(20)
Wzór podstawienie uI
(21)
Wzór podstawienie uD
(22)
Wzór podstawienie uh1
(23)
Wzór podstawienie uh2
(24)
Wzór podstawienie uL
(25)
Wzór podstawienie uB Tr1
(26)
Wzór podstawienie uB Tr2
(27)
Wzór na całkowitej niepewności standardowej pomiaru bezpośredniego:

func u(x) = sqrt{ func u_A(x)^{2} + func u_B(x)^{2} }
(28)
Obliczanie całkowitej niepewności standardowej pomiaru bezpośredniego dla T_r1 i T_r2 :

func u(T_r1) = sqrt{ func u_A^{2}(T_r1) + func u_B^{2}(T_r1) }
(29)
func u(T_r2) = sqrt{ func u_A^{2}(T_r2) + func u_B^{2}(T_r2) }
(30)
Trzeba podstawić wartości do wzorów (29) i (30):

Wzór podstawienie u Tr1
(31)
Wzór podstawienie u Tr2
(32)

Tabela 5. Wartości średnie i niepewności standardowe dla napięcia, natężenia, średnicy walca, długości walca, głębokości otworów i obu temperatur oraz wielkości, które umożliwiły wyznaczenie tych niepewności.
tabela5

Należy teraz obliczyć współczynnik wrażliwości ze wzoru:

c_x = { sum from{j=1} to{k}( {{ %idelta %irho} over {%idelta xj}}) }
(33)
Korzystając ze wzoru (33) i danych zawartych w tabelach 1, 2, 3 i wartości uzyskanej ze wzoru (6):

c_U = { I times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L( overline {T_r1} - overline {T_r2} ) } = %ilambda over U
(34)
c_I = { U times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L( overline {T_r1} - overline {T_r2} ) } = %ilambda over I
(35)
c_D = {{ I times U over {2 %ipi times L(T_r1 - T_r2)} } times { { 2(h_1 - h_2) } over { (2h_1 - D) times (D - 2h_2)}} }
(36)
c_h2 = { U times I over {2 %ipi times L(T_r1 - T_r2)}} times {{ 2} over {(2h_2 -D)}}
(37)
c_h1 = { U times I over {2 %ipi times L(T_r1 - T_r2)}} times {{ 2} over {(D - 2h_1)}}
(38)
c_L = { U times I times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L^2( overline {T_r1} - overline {T_r2} ) } = -( %ilambda over L)
(39)
c_Tr1 = - ({ U times I times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L( overline {T_r1} - overline {T_r2} )^2 } )= - (%ilambda over {T_r1 - T_r2})
(40)
c_Tr2 = { U times I times ln( { ({D} over {2}) - h_2 } over { ({D} over {2}) - h_1 } ) } over {2 %ipi times L( overline {T_r1} - overline {T_r2} )^2 } = %ilambda over {T_r1 - T_r2}
(41)
Podstawiając odpowiednie wartości do wzorów od (34) do (41):

Wzór podstawienie cU
(42)
Wzór podstawienie cI
(43)
Wzór podstawienie cD
(44)
Wzór podstawienie ch2
(45)
Wzór podstawienie ch1
(46)
Wzór podstawienie cL
(47)
Wzór podstawienie c Tr1
(48)
Wzór podstawienie c Tr2
(49)
Trzeba wyznaczyć złożoną niepewność standardową, wyznaczonej wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego korzystając ze wzoru:

u_c^{2} ( %ilambda ) = c_U^2 u^2 ( U ) + c_I^2 u^2 ( I ) + c_D^2 u^2 ( D ) + c_h2^2 u^2 ( h_2 ) + c_h1^2 u^2 ( h_1 ) + c_L^2 u^2 ( L ) + c_Tr1^2 u^2 ( T_r1 ) + c_Tr2^2 u^2 ( T_r2 )
(50)
Warto obliczyć iloczyn modułu współczynnika wrażliwości i niepewności lline C_x rline cdot u(xj) to inaczej udział niepewności. Wyniki zostały zapisane do tabeli 6.

tabela6 Zbiorcze wyniki dotyczące wartości niepewności pomiarowych.

Korzystając z wyznaczonych udziałów niepewności (patrz Tabela 6) i wzoru (50) otrzymujemy:

wzór51 złożoną niepewność standardową, wyznaczonej wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego
(51)
W celu porównania otrzymanej gęstości z wartością tablicową wyznaczono niepewność rozszerzoną U ( %ilambda ) :

U ( %ilambda ) = k times u_c ( %ilambda )
(52)
gdzie k jest współczynnikiem rozszerzenia. Dla k = 2 otrzymano ...

Wzór podstawienie U(lambda)
(53)
/*Wyniiki – wartosc wspolczynika oraz niepewnosci (do uzupełnienia po wykonaniu pomiarów)*/

Końcowe zapisy wyników pomiarów współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu to:

...Wyniki...(do uzupełnienia po wykonaniu pomiarów)

W Tabeli 7 znajduje się porównanie wyznaczonej wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu z wartościami odczytanymi w tabelach.

Tabela7 porównanie wyznaczonej wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu z wartościami odczytanymi w tabelach.

4. Wnioski

/* Do zrobienia po wykonaniu pomiarów!!! */

5. Literatura

1. Ł. Piskorski: Wyznaczanie niepewności pomiarów, skrypt PŁ, 2022
2. T-08 Wyznaczenie współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu.pdf
3. T-08 Materiały dodatkowe - Wyprowadzenie wzoru.pdf

/* BRUDNOPIS potem usunąć

7 tabel (pamiętajmy o „objaśnieniach” do tabel), 1 wykres T(t) z niepewnościami pomiarowymi (patrz Wskazówki do raportu punkt 6), 1 rysunek, x wzorów

*/

/* dodać zdjecie/a kartki z pomiarami na końcu pracy */